總務處防(汛)颱措施作業程序

| 項目編號 | AGX022 | 版次 | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目名稱 | 防(汛)颱措施 |
| 承辦單位 | 總務處（營繕組、事務組、駐警隊） |
| 作業程序 說明 | 目的：因應颱風緊急狀況，預先採取防範措施，對災害發生時及發生後迅速應變搶修，使災害損失降至最低並及早完成災後復原工作，有效維護校園財物及人員生命安全。 啓動時機：中央氣象局颱風警報發佈，警戒範圍包含雲林縣。 作業程序： 颱風前 通知各工友辦理以下各項防颱措施： 清理屋頂、露台及負責區域水溝排水孔，以防落葉及垃圾堵塞各排水口。 關妥各樓門窗及樓頂安全門，下班前關閉電源。 檢查排水系統（各樓頂排水孔、水溝）是否暢通，若不通儘速填修繕單。 放置室外物品，易為颱風來襲時造成其他損害者，優先捆綁或暫時移放至安全處所。 修剪樹枝、拉除枯枝及加強校園樹木補強固定工作。 緊急發電機及抽水馬達測試發動，檢查是否可保持運轉發電，油料是否足夠。 通知學校承包廠商加強校園工地之施工安全及防颱(豪雨)措施(例如鷹架、帆布、圍籬固定等)。 高壓變電站入口防水閘門設施檢測(汛期前會同使用單位檢測)。 校園路燈、景觀燈巡檢固定。 颱風期間各同仁保持手機、電話開機狀態，以便緊急聯繫。 建立各單位緊急聯絡人員名冊以備不時之需。 颱風中 若有樹木傾倒具急迫性或影響交通動線者，立即清除。 各承辦人依權責區域確認緊急搶修廠商，必要時到校執行緊急搶修任務。 隨時注意校園各建物、設施是否受損及災情回報。 颱風後 全體工友同仁進行校園環境清理工作。 樹木修剪及扶正。 有斷、漏電之電線或危險處，立即以「警示帶」隔離並設置警告標誌，同時通知電力、電信單位或維修廠商搶修。 各單位清點災害情形向營繕組提出請修，水電及通訊設備損壞優先排除，恢復校園正常運作。 災害現場警示及人、車疏導管制，避免影響復原工作顺遂。 |
| 控制重點 | 颱風季節來臨前全面檢視校樹及修剪花木。 電話及現場督導全校工友各項加強防颱準備措施及災後復原工作。 防颱機具及設施事前準備及檢測完備。 |
| 法令依據 | 事務組業務職掌、營繕組業務職掌 |
| 使用表單 | 環境清潔檢查表。 各館舍地下室高壓變電站排水系統檢查表。 各館舍地下室高壓變電站入口防水閘門檢查表。 |

國立雲林科技大學總務處 防(汛)颱措施 作業架構圖

防(汛)颱措施

總務處防(汛)颱檢檢核表

103 年度

檢核單位：總務處營繕組、事務組、駐警隊

作業項目：防(汛)颱措施

評估日期 ： 104 年 1 月 3 日

| 評估重點 | 自行評估情形 | 評估情形說明 |
| --- | --- | --- |
|  | 符合 | 未符合 | 不適用 |  |
| 一、作業流程有效性 |  |  |  |  |
| 作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 | ( |  |  | 與規定相符 |
| 內部控制制度設計是否有效。 | ( |  |  | 設計有效 |
| 二、防颱措施 |  |  |  |  |
| 颱風前 |  |  |  |  |
| 通知各工友辦理以下各項防颱措施： 清理屋頂、露台及負責區域水溝排水孔，以防落葉及垃圾堵塞各排水口。 關妥各樓門窗及樓頂安全門，下班前關閉電源。 檢查排水系統（各樓頂排水孔、水溝）是否暢通，若不通儘速填修繕單。 放置室外物品，易為颱風來襲時造成其他損害者，優先捆綁或暫時移放至安全處所。 修剪樹枝、拉除枯枝及加強校園樹木補強固定工作。 緊急發電機及抽水馬達測試發動，檢查是否可保持運轉發電，油料是否足夠。 通知學校承包廠商加強校園工地之施工安全及防颱(豪雨)措施(例如:鷹架、帆布、圍籬固定等)。 高壓變電站入口防水閘門設施檢測(汛期前會同使用單位檢測)。 9、校園路燈、景觀燈巡檢固定。 | ( ( ( ( ( ( ( ( ( |  |  | 颱風前通知各工友辦理各項防颱措施，通知書如附件一。 |
| 颱風中 |  |  |  | 颱風中各同仁保持手機、電話開機狀態，以便緊急聯繫(如附件二)。 |
| 若有樹木傾倒具急迫性或影響交通動線者，立即清除。 | ( |  |  |  |
| 颱風期間各同仁保持手機、電話開機狀態，以便緊急聯繫。 | ( |  |  |  |
| 各承辦人依權責區域確認緊急搶修廠商，必要時到校執行緊急搶修任務。 | ( |  |  |  |
| 颱風後 |  |  |  | 颱風後全體工友同仁進行校園環境清理、樹木扶正等 |
| 全體工友同仁進行校園環境清理工作。 | ( |  |  |  |
| 樹木修剪及扶正。 | ( |  |  |  |
| 有斷、漏電之電線或危險處，立即以「警示帶」隔離並設置警告標誌，同時通知電力、電信單位或維修廠商搶修。 | ( |  |  |  |
| 各單位清點災害情形向營繕組提出請修，水電及通訊設備損壞優先排除，恢復校園正常運作。 | ( |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施：颱風前、颱風中及颱風後皆依業務職掌處理。 |

註：1.各單位得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。

2.各單位應根據評估結果於自行評估情形欄勾選「符合」、「未符合」或「不適用」；若有「未符合」情形，應於評估情形說明欄詳細說明，且於撰寫評估結論時一併敘明須採行之改善措施；若為「不適用」情形，應於評估情形說明欄註明理由及是否須檢討修正評估重點。

填表人：              複核：                單位主管：

國立雲林科技大學事務組防(汛)颱應變措施工作項目、負責人員、聯絡電話資料表

| 時期 | 工作項目 | 負責人員 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分機 |
| 颱風前 | 1.通知各工友辦理以下各項防颱措施： 清理屋頂、露台及負責區域水溝排水孔，以防落葉及垃圾堵塞各排水口。 關妥各樓門窗及樓頂安全門，下班前關閉電源。 檢查排水系統（各樓頂排水孔、水溝）是否暢通，若不通儘速填修繕單。 放置室外物品，易為颱風來襲時造成其他損害者，優先捆綁或暫時移放至安全處所。 | 楊麗秀 | 2421 |
|  |  | 沈諒霖 | 2427 |
|  |  | 葉俊德 | 2426 |
|  | 2.修剪樹枝、拉除枯枝及加強校園樹木補強固定工作。 | 楊麗秀 | 2421 |
|  |  | 沈諒霖 | 2427 |
|  |  | 李櫻珠 | 2477 |
|  |  | 詹坤松 | 2477 |
|  |  | 游朝宜 | 2477 |
|  |  | 江玉祥 | 2477 |
|  |  | 陳信吉 | 2477 |
| 颱風中 | 若有樹木傾倒具急迫性或影響交通動線者，立即清除。 | 楊麗秀 | 2421 |
|  |  | 詹坤松 | 2477 |
|  |  | 游朝宜 | 2477 |
|  |  | 江玉祥 | 2477 |
|  |  | 陳信吉 | 2477 |
| 颱風後 | 全體工友同仁進行校園環境清理工作。 | 楊麗秀 | 2421 |
|  |  | 沈諒霖 | 2427 |
|  |  | 葉俊德 | 2426 |
|  | 樹木修剪及扶正。 | 楊麗秀 | 2421 |
|  |  | 沈諒霖 | 2427 |
|  |  | 李櫻珠 | 2477 |
|  |  | 詹坤松 | 2477 |
|  |  | 游朝宜 | 2477 |
|  |  | 江玉祥 | 2477 |
|  |  | 陳信吉 | 2477 |

註：颱風中若有樹木傾倒須立即清除者，由各景觀班男性同仁依序輪值。

國立雲林科技大學總務處環境清潔檢查表

編號：                                                第一聯工友留存

| 單位： | 區域負責人 |  |
| --- | --- | --- |
| 檢查時間： 年 月 日 時 分 |
| 檢查項目： 一、館舍內部公共區域 □走道未打掃 □樓梯未清理 □蜘蛛網未清理 □扶手灰塵未擦拭 □電梯未整理 □垃圾未處理 □雜木未清除 □廁所未檢查簽名 □廁所損壞未回報 □ 其他 地點： 二、外圍責任區 □落葉未打掃 □垃圾未處理 □廢棄物未處理 □花圃雜草未除 □蔓藤未處理 □雜木未處理 □其他 |

| 事務組承辦人 | 事 務 組 長 | 總 務 長 |
| --- | --- | --- |

處理情形回報表（請撕下2日內擲回事務組）        編號：

| 完成時間： 年 月 日 時 分 |
| --- |
| 地點： |
| 完成項目： 一、館舍內部公共區域 □走道已打掃 □樓梯已清理 □蜘蛛網已清理 □扶手灰塵已擦拭 □電梯已整理 □垃圾已處理 □雜木已清除 □廁所已檢查簽名 □廁所損壞已回報 □ 其他 二、外圍責任區 □落葉已打掃 □垃圾已處理 □廢棄物已處理 □花圃雜草已除 □蔓藤已處理 □雜木已處理 □其他 |
| 區域負責人 | 服務單位主管 | 事務組承辦人 | 事務組長 | 總務長 |

國立雲林科技大學總務處環境清潔檢查表

編號：                                                第二聯服務單位留存

| 單位： | 區域負責人 |  |
| --- | --- | --- |
| 檢查時間： 年 月 日 時 分 |
| 檢查項目： 一、館舍內部公共區域 □走道未打掃 □樓梯未清理 □蜘蛛網未清理 □扶手灰塵未擦拭 □電梯未整理 □垃圾未處理 □雜木未清除 □廁所未檢查簽名 □廁所損壞未回報 □ 其他 地點： 二、外圍責任區 □落葉未打掃 □垃圾未處理 □廢棄物未處理 □花圃雜草未除 □蔓藤未處理 □雜木未處理 □其他 |
| 事務組承辦人 | 事 務 組 長 | 總 務 長 |

國立雲林科技大學總務處環境清潔檢查表

編號：                                                第三聯事務組留存

| 單位： | 區域負責人 |  |
| --- | --- | --- |
| 檢查時間： 年 月 日 時 分 |
| 檢查項目： 一、館舍內部公共區域 □走道未打掃 □樓梯未清理 □蜘蛛網未清理 □扶手灰塵未擦拭 □電梯未整理 □垃圾未處理 □雜木未清除 □廁所未檢查簽名 □廁所損壞未回報 □ 其他 地點： 二、外圍責任區 □落葉未打掃 □垃圾未處理 □廢棄物未處理 □花圃雜草未除 □蔓藤未處理 □雜木未處理 □其他 |
| 事務組承辦人 | 事 務 組 長 | 總 務 長 |

各樓層檢查事項                  建築物名稱：                 樓層：

| 日期 （月/日） 清掃 項目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 門窗 | □ 正常 □ 破損 | □ 正常 □ 破損 | □ 正常 □ 破損 | □ 正常 □ 破損 | □ 正常 □ 破損 |
| 逃生門 | □ 正常 □ 破損 | □ 正常 □ 破損 | □ 正常 □ 破損 | □ 正常 □ 破損 | □ 正常 □ 破損 |
| 頂樓 | 雜草雜樹等 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |
|  | 樓地板積水或淤泥 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |
|  | 排水孔外緣 | □阻塞 □通暢 | □阻塞 □通暢 | □阻塞 □通暢 | □阻塞 □通暢 | □阻塞 □通暢 |

- 請每星期檢查1次，每月月底繳回。

填表人：          單位主管：                 單位名稱：

# Text boxes

中央氣象局發佈颱風警報

(對雲林影響)

- 清理屋頂、露台及負責區域水溝排水孔，以防落葉及垃圾堵塞各排水口。

- 關妥各樓門窗及樓頂安全門，下班前關閉電源。

- 檢查排水系統（各樓頂排水孔、水溝）是否暢通，若不通儘速填修繕單。

4.放置室外物品，易為颱風來襲時造成其他損害者，優先捆綁或暫時移放至安全處。

5.緊急發電機及抽水馬達測試發動，檢查是否可保持運轉發電，油料是否足夠。

6.通知學校承包廠商加強校園工地之施工安全及防颱(豪雨)措施(例如:鷹架、帆布、圍籬固定等)。

7.高壓變電站入口防水閘門設施檢測(汛期前會同使用單位檢測)。

8.校園路燈、景觀燈巡檢固定。

通知營繕組及事務組同仁加強防颱措施工作，並請各同仁依業務管理權責，辦理各項防颱措施與準備工作

事務組組長、營繕組組長、各承辦人

依各項自主檢查表單進行防颱措施檢查，例如:修剪樹枝、拉除枯枝及加強校園樹木補強固定工作

事務組組長、營繕組組長、各承辦人

颱風中，必要時由承辦人及廠商到校留守，並由駐警隊加強巡邏、通報，若有樹木傾倒具急迫性或影響交通動線者，立即清除，執行緊急搶修任務

事務組組長、營繕組組長、駐警隊、各承辦人

颱風後，水電及通訊設備損壞優先排除，各單位清點災害提報修繕，全體工友同仁進行校園環境清理工作及樹木修剪及扶正，恢復校園正常運作。

結束

- 現場督導並檢查登錄各單位工友防颱準備措施情形

- 現場督導廠商工地防颱措施是否完善，建立緊急應變聯絡電話

事務組組長、營繕組組長、各承辦人