國立雲林科技大學節能成效

一、節電成效：

自96年起，全校區樓地板面積雖逐年增加，但每年用電均呈現負成長，至104年止，用電量已較96基準年節省用電22.73%，EUI值降至69.28kWh/m2/year，提前達成行政院四省專案計畫要求104年達到用電量負成長10%、用電指標（EUI）降至107kWh/m2/year之目標。期間累計節省用電超過2,600萬度，如以1度電3元計算，節省電費超過新臺幣7,800萬元。

| 年度 | 樓地板 面積(M2) | 總用電度數 | 與96基準年比較 | EUI值 (kWh/m2/yr) | 行政院目標值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 節電度數 | 節電率 |  |  |
| 96年 | 256,013 | 24,194,800 |  |  | 94.51 | 1.依行政院核定四省專案計畫規定，用電量至104年較96年以節約用電10%為目標。 2.EUI：科技大學第一類為107kWh/m2/yr。 |
| 97年 | 264,027 | 23,373,100 | -821,700 | -3.40% | 88.53 |  |
| 98年 | 264,372 | 23,049,600 | -1,145,200 | -4.73% | 87.19 |  |
| 99年 | 264,642 | 22,615,200 | -1,579,600 | -6.53% | 85.46 |  |
| 100年 | 266,564 | 21,404,000 | -2,790,800 | -11.53% | 80.30 |  |
| 101年 | 266,564 | 20,235,200 | -3,959,600 | -16.37% | 75.91 |  |
| 102年 | 266,564 | 19,321,600 | -4,873,200 | -20.14% | 72.48 |  |
| 103年 | 269,064 | 18,677,600 | -5,517,200 | -22.80% | 69.41 |  |
| 104年 | 269,868 | 18,695,200 | -5,499,600 | -22.73% | 69.28 |  |

備註：節電率目標值及EUI基準值係依據行政院103年12月新修正核定通過之政府機關及學校「四省專案」計畫為依據。

二、節水成效：

在節約用水方面，本校建校初期即已建置污水處理

廠，將水資源回收後再利用於澆灌、景觀及消防，每年水資源之再利用率約70%（佔用量之半），不僅兼顧校園之綠化、美化，且有效節省自來水用水量。96年至104年止，節水率達35.6%，提早達成行政院要求於104年節約用水12%之目標（如表），顯示本校節水執行成效良好，為節電節水節能減碳之典範學校。另歷年每人每年平均用水及單位樓地板面積用水量亦呈現逐年下降趨勢。

| 年度 | 總用水度數 | 與96基準年比較 | 行政院目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 節水度數 | 節水率 |  |
| 96年 | 485,964 |  |  | 依行政院核定四省專案計畫規定，用水量至104年以節約用水12%為目標。 |
| 97年 | 451,476 | -34,488 | -7.1% |  |
| 98年 | 462,276 | -23,688 | -4.9% |  |
| 99年 | 483,385 | -2,579 | -0.5% |  |
| 100年 | 476,941 | -9,023 | -1.9% |  |
| 101年 | 387,317 | -98,647 | -20.3% |  |
| 102年 | 375,475 | -104,037 | -21.4% |  |
| 103年 | 321,867 | -164,097 | -33.8% |  |
| 104年 | 313,140 | -172,824 | -35.6% |  |