# 總務處節能省電執行小組應辦事項

# 一、依據節能省電督導小組執行計畫辦理。

二、 應辦事項

1.成立總務處【節能省電執行小組】，管理架構詳如附件一，由總務長擔任召集人，副總務長擔任副召集人，總務處秘書擔任執行秘書，並由事務組、保管組、文書組、出納組、駐衛警、營繕組組成。

2.總務處責任分區劃分詳如附件二，各執行小組，依節能省電措施及權責分工表（詳如附件三）及各責任分區執行小組自主檢查表（詳如附件四），依檢查表所訂項目及期程，定期巡視督導及落實會議交辦事項之執行。

3.總務處每個月召集所屬責任分區執行人員召開會議（得併總務處主管會議召開），檢討責任分區內節能成效及節能措施，必要時得召開臨時會議

4.總務處須於節能省電督導小組會議召開時，報告上述項目執行結果，並需將相關執行事項建立資料，存檔備查，供督導及考核。

附件一             總務處節能省電執行小組管理架構

附件二

總務處責任分區

| 負責單位名稱 | 責任分區名稱 |
| --- | --- |
| 總務處 | 行政大樓、國際會議廳、大禮堂、各大樓高壓變電站、路灯、所屬餐廳及所屬庭園灯及公共區域。 |

附件三

節能省電措施及權責分工表

| 項次 | 節能省電措施 | 權責分工 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源節約技術服務小組（對內及對外服務） | 總務處營繕組（對內） |  |
| 2 | 節能省電教育宣導 | 總務處事務組（工友） |  |
| 3 | 冷氣機申購裝設作業規範檢討 | 總務處事務組 |  |
| 4 | 窗型、分離式冷氣機裝設溫度、時間控制 | 總務處事務組、各組 |  |
| 5 | 中央空調、箱型冷氣冰水溫度設定、定期保養維護 | 總務處營繕組、各組 |  |
| 6 | 應優先採購符合節能標章、環保標章或省水標章之用電、用水設備、器具及其他事務性產品。 | 總務處事務組 |  |
| 7 | 新建、增建、改建或修建工程，應採節約能源之規劃設計及設置再生能源設施，以節約能源及提高能源運用 | 總務處營繕組 |  |
| 8 | 建置屋頂型太陽能發電系統 | 總務處事務組 |  |
| 9 | 建置「永續、綠能、智慧、創新、未來願景館」 | 總務處營繕組 |  |
| 10 | 續與台電公司協商有利電價事宜 | 總務處營繕組 |  |
| 11 | 電力遠端監控（雲端） | 總務處營繕組 |  |
| 12 | 全校性電力安全設施暨節能改善工程 | 總務處營繕組 |  |
| 13 | 責任分區不定期自主檢查 | 總務處事務組（室內）、總務處營繕組、駐衛警（室外、高壓變電站）、各組（所屬空間） | （詳附件四） |
| 14 | 責任分區環境照度檢測 | 總務處營繕組、事務組 | （詳附件五） |
| 15 | 督導及召開會議 | 總務處 |  |
| 16 | 處內外單位協調 | 總務處 |  |

備註：本節能省電措施及權責分工表得由執行小組會議討論增減修訂。

附件四

各責任分區執行小組自主檢查表

| 檢查項目 | 抽查地點 | 抽查結果 | 抽查日期 | 改善日期及備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |  |
| 是否控制室內空調溫度於攝氏26~28度？（經濟部能源局） |  |  |  |  |  |
| 連續假日或少數人加班是否不開中央空調冷氣？ |  |  |  |  |  |
| 空調區域門窗關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入。 |  |  |  |  |  |
| 是否每月清洗冷氣機之空氣過濾網？ |  |  |  |  |  |
| 是否至少每半年請維護廠商或保養人員檢視冷氣機冷媒量？ |  |  |  |  |  |
| 走廊及通道等照明需求較低的場所，是否設定隔盞開燈或減少燈管數？ |  |  |  |  |  |
| 是否隨手關閉不需使用之照明？ |  |  |  |  |  |
| 事務機器是否設定省電模式？ |  |  |  |  |  |
| 長時間不使用之用電器具或設備 (如電腦、影印機等)，是否關閉電源？ |  |  |  |  |  |
| 是否裝設定時控制器控制飲水機之使用時間，並於非上班時間關閉電源？ |  |  |  |  |  |
| 辦公用電腦(除伺服器外)，系統是否設定於連續10分鐘不作業時自動進入「休眠狀態」，監視器(螢幕)是否設定於連續10分鐘未作業時自動關閉？ |  |  |  |  |  |
| 上班日中午12時30分至13時執行全面關閉不必要之照明及辦公事務機器。 |  |  |  |  |  |
| 辦公空間不得使用非公務用電器。 |  |  |  |  |  |
| 水管、水龍頭、水塔、蓄水池或馬桶等是否有漏水狀況。 |  |  |  |  |  |
| 其他項目（各責任分區得視分區特性及需求增加） |  |  |  |  |  |

備註：

1.每星期至少檢查一次。

2.本檢查表檢查項目得由執行小組會議討論增減修訂。

檢查人員簽章：                        責任分區主管簽章：

附件五

責任分區環境照度檢測表

| 檢測地點 | 空間用途 | 照度（Lux） | 超過標準值處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |

備註：每學期至少檢測一次

檢測人員簽章：                        責任分區主管簽章：

# Text boxes

召集人

總務長

副召集人

副總務長

各執行單位

駐衛警

出納組

文書組

保管組

營繕組

事務組

執行秘書

總務處秘書